- 서울여의도초 체육관 및 급식시설 증축공사 설계공모-

질 의 답 변 서

번호	질의 및 답변사항
1	질의	CAD 파일로 도면(배치도, 각층 평면도, 입면도, 단면도) 제공이 가능한가?
	답변	에듀디자인 홈페이지 제공자료에 게시(※ 본 설계공모의 참고자료로만 활용할 것)
	질의	기존 본관동 1층에 위치한 급식 관련 공간은 추후 다른 계획을 가지고 있는가? (존치 또는 변경? / 변경을 계획하고 있다면 예정된 공간의 용도는 무엇인가?)
	답변	기존 급식시설은 추후 리모델링하여 사용할 예정이나 구체적인 용도에 대해서는 확정된 바 없으며, 금회 설계공모 대상 범위에 해당하지 않음
	질의	기존 다목적교육정보종합센터와 본관동을 연결하는 1층 연결통로는 추후 다른 계획을 가지고 있는가? (존치, 철거, 변경 또는 설계제안사항?)
	답변	금회 증축건물과 기존 다목적교육정보종합센터는 서로 연결하지 않을 계획이며, 기존 연결통로는 금회 증축건물의 배치에 따라 철거하거나 변경하여야 할 것
	질의	기존 후문에 위치한 주차는 필로티 하부 12대를 포함한 총 19대(장애인 1대 포함)로 확인된다. 지침서 P10. 주차장 계획은 전체 학교를 대상으로 계획하라고 명시되어 있는데 기존 주차대수 19대를 포함하고 법정주차대수를 산정하여 계획하는 것인가?
	답변	기존 주차대수를 포함하여 전체 학교 대지 안의 주차대수를 계획하여야 함
2	질의	향후 증, 개축에 대한 계획이 있다면 그 규모나 방향의 내용을 공유해주시기 바랍니다.
	답변	기존 교사동의 증개축에 대한 구체적인 계획은 없으나, 기존 교사의 준공 시기가 70년대이므로 향후 개축 등을 고려하여 금회 증축건물의 배치를 계획할 것
	질의	증축을 포함한 학교 시설면적 전체를 재산정하여 주차계획을 제안해야하는 것인지? 이 경우 기존 주차장들의 통폐합이나 지하주차장의 제안도 가능한 것인지?
	답변	증축면적을 포함한 학교 전체의 주차계획을 하여야 하며, 예산 범위 안에서 기존 주차장 변경 계획은 가능하나 지하주차장을 계획하는 경우 예산 범위를 벗어날 것으로 예상됨
	질의	여의도초등학교와 여의도중학교의 건축도면자료(CAD 파일)을 요청합니다. (건축개요, 면적표, 배치도, 평입단면)
	답변	에듀디자인 홈페이지 제공자료에 게시(※ 본 설계공모의 참고자료로만 활용할 것)
3	질의	배치도 및 기존 건물의 캐드파일 요청합니다.
	답변	에듀디자인 홈페이지 제공자료에 게시(※ 본 설계공모의 참고자료로만 활용할 것)
	질의	운동장 최소 필요면적이 있는지요?
	답변	에듀디자인 홈페이지 제공자료 참조 → 학교시설 계획.설계 지침 및 시설기준 개발 학술용역 보고서(127p, 체육장의 기준면적)
4	질의	기존 건축물의 층고(레벨)가 표시된 자료가 있다면 제공해주시기 바랍니다.
	답변	에듀디자인 홈페이지 제공자료에 게시(※ 본 설계공모의 참고자료로만 활용할 것)
5	질의	여의도중학교의 교육정보종합센터가 대지경계를 일부 침범해있는 것으로 판단되므로, 여의도초등학교의 건폐율, 용적률, 주차대수에 영향을 줄 것 같습니다. 본 대지경계내로 들어온 범위만큼의 교육정보종합센터 건축면적 및 연면적을 알려주시거나, 참가업체들에게 동등한 조건을 제시해 주시면 좋겠습니다.
	답변	설계공모지침서 및 건축물대장을 기준으로 법규 검토할 것
	질의	참가등록을 신청한 업체수를 알려주시기 바랍니다.
	답변	54건의 참가 등록이 접수됨