서울역촌유치원 전면 개축사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 60%, 용적률 200%)

1

용적률 초과

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 7층)

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(200㎡당 1대 이상)

-

설계공모

지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

기준 규모 준수

구분	기준 규모	제한범위
유치원 교사 연면적 (지하층 교사 포함)	2,427㎡	±3%
교실 면적	1실당 60.48㎡

1

특수학급 면적 부족

2

5세반 면적 부족

5

5세반 면적 부족

8

4,5세반 면적 부족

14

4,5세반 면적 부족

18

교사 연면적 부족

23

특수학급 면적 부족

35

3,5세반 면적 부족

3,4,5세 교실 각 2실, 특수학급 1실 확보

(3층 이하 배치)

-

다목적강당 4층 이하 배치

-

조리실 지상층 배치

5

지하층 배치

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금7,414,428,000원)

2

공사비 초과

기타 중대한 위반사항

6

복도너비 미준수

36

직통계단 이격거리 부족

39

직통계단 2개소 미준수

설계공모

일반 규정

위반 여부

제출도서 규격 위반 여부

-

익명성 준수 여부

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 4. 19.(수) 10:00 ~ 17:00